Администрация Чебоксаровского сельсовета Александровского района Оренбургской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 23.09.2013 г. №25-п с. Чебоксарово

Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чебоксаровское сельское поселение» на 2014-2018 г.г.»

В целях обеспечения развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.     Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чебоксаровское сельское поселение» на 2014-2018 г.г.» (Приложение1)

2.     Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования Чебоксаровский сельсовет:                                                         Ю. Ф. Золотцев

Разослано: в дело, администрации района, прокурору.

Программа Приложение №1 к постановлению главы администрации Чебоксаровского сельсовета 23.09.2013 г. №25-п

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Чебоксаровского сельского поселения Александровского района Оренбургской области на 2014-2018 годы

- 1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чебоксаровского сельского поселения Александровского района Оренбургской области на 2014-2018 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; - УставЧебоксаровского сельского поселения; |
| Разработчик Программы | Администрация Чебоксаровского сельского поселения; |
| Исполнители Программы | - АдминистрацияЧебоксаровскогосельского поселения в лице Главы Администрации Золотцева Ю. Ф.; - ООО «Кристина» в лице директора Рахматуллина З. Ф.; |
| Цель Программы | Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, обеспечивающие развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территорииЧебоксаровского сельского поселения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 3. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры. 5. Повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям Чебоксаровского сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | Начало – 2014 год Окончание – 2018 год |
| Объемы финансирования | Ориентировочно на 2014-2018 годы 7052000руб. |
| Мероприятия Программы | 1. Для развития водоснабжения поселения: - обновление эксплуатационных скважин; - формирование сети скважин для резервного водоснабжения ; - проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для территорий нового строительства и реконструкции, а также для улучшения и повышения надежности водоснабжения; - реконструкция магистральных водоводов от скважин до потребителя; - повышение надежности электроснабжения скважин; - замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы, в разных населенных пунктах поселения; - замена магистральных водоводов технического водоснабжения, предназначенных для технологических и противопожарных нужд сельхозпредприятий; - мероприятия по уменьшению водопотребления: а) установка на глубинных насосах частотно-регулируемых приводов; б) внедрение измерительных приборов на водопроводных сетях; в) установка приборов учета воды в домах. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Обеспечение объектов, в том числе вновь введенных в эксплуатацию, на территории Чебоксаровского сельского поселения надежными системами коммунальной инфраструктуры. 2. Улучшение экологической ситуации на территорииВеликосельского сельского поселения. 3. Снижение потерь коммунальных ресурсов. 4. Рациональное использование природных ресурсов. 5. Повышение качества коммунальных услуг. |

2. Характеристика Чебоксаровского сельского поселения

Население Чебоксаровского сельского поселения составляют  граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах Чебоксаровского сельского поселения.

В состав Чебоксаровского сельского поселения входят населенные пункты: с. Чебоксарово, с. Успенка, с. Стрелецк.

ТерриториюЧебоксаровского сельского поселения составляют земли вышеуказанных населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселения,  и другие земли в границах Чебоксаровского сельского поселения независимо от форм собственности и  целевого  назначения  согласно  данным  государственного  земельного кадастра.  Общая  площадь территории Чебоксаровского сельского поселения составляет  13,944 км2. Административным центром Чебоксаровского сельского поселения является село Чебоксарово.

2.1. Демографическое развитие

В муниципальном образовании «Чебоксаровское сельское поселение» по состоянию на 01.09.2013г. проживает 501 человек.

С 2008 года показатели численности населения можно назвать стабильными.

Изменение численности населения муниципального образования «Чебоксаровское сельское поселение» приводится в нижеследующей таблице № 1.

Таблица № 1

| Годы | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 508 | 505 | 380-(по переписи населения); Фактически - 503 | 503 | 503 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Чебоксаровского сельского поселения–острая недостаточность и износ жилого фонда, а также  отсутствие коммунальной инфраструктуры. В целом демографическую обстановку можно оценить как проблематичную, хотя аналогичная ситуация наблюдается по всей России.

Предполагается, что в перспективном будущем демографическая ситуация стабилизируется.

2.2. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйстваЧебоксаровского сельского поселения характеризуется следующими параметрами.

Таблица 1

| Показатель | Ед. измерения | 2011 год | 2012год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | м2 | 9000 кв. м. | 8900 кв. м. | 8839 кв. м. | 8900 кв. м. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | м2 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.м2 | 9000 | 8900 | 8839 | 8900 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт. |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| учета водоснабжения | шт. |  |  | 54 |  |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной воды | шт. |  |  | 50 |  |
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн. руб. |  |  | 1,5 |  |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % |  |  | 95 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 2 |  |  |  |
| Протяженность сетей | км | 5200 |  |  |  |
| Мощность водопроводов | тыс. м3/сут. | 15 |  |  |  |
| Подача воды в сети | млн. м3 | 0,045 |  |  |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн. м3 | Нет данных |  |  |  |
| Отпуск воды всем потребителям | млн. м3 | 0,045 |  |  |  |
| в том числе населению | млн. м3 | 0,035 |  |  |  |
| на хозяйственно-бытовые нужды | млн. м3 | 0,02 |  |  |  |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |  |  |
| Фактическое | м3/год | 38,43 |  |  |  |
| Нормативное | м3/год | 70,15 |  |  |  |

2.3. Прогноз развития поселения с учетом социально-экономических условий

Чебоксаровское сельское поселение является динамично-развивающейся  территорией в области сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственное производство специализируется на производстве фуражного зерна, мяса крупнорогатого скота, молока и молочных продуктов. Эти факторы обозначают его привлекательность и экономическую специализацию.

Ежегодное стабильное увеличение общей площади жилищного фонда сельского поселения оказывает возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры, что влечет за собой увеличение потребности в водоснабжении и водоотведении.

- 3. Анализ существующей системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Система централизованного водоснабжения обеспечивает услугой по доставке питьевой воды практически все категории потребителей  Чебоксаровского сельского поселения.  Водоснабжение поселения осуществляется из артезианских скважин, расположенных на территории населенных пунктов. Проектная производительность водозаборов – 210 тыс. м3/сут, 45- тыс. м3/сут.

Программой предусматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут. на человека.

Расходы воды на нужды предприятий из системы центрального водоснабжения приняты по существующему потреблению.

- 3.1.1. Технические характеристики системы водоснабжения

?       4 водозаборных скважин;

?        5,2 км водопроводных сетей;

?        5 колодцев;

- 3.1.2. Характеристика основных проблем систем водоснабжения

1)        моральный и физический износ артезианских скважин и трубопроводов;

3)        отсутствие планового поэтапного обновления эксплуатационных артезианских скважин;

4)        отсутствие скважин для резервного водоснабжения поселения на период чрезвычайных ситуаций;

5)        отсутствие обеспечения проектирования и строительства сетей для территорий нового строительства и реконструкции, а также для улучшения и повышения надежности водоснабжения;

6)        полный износ магистральных водоводов общей протяженностью 4, 8 км;

7)        отсутствие требуемых сетей водоснабжения в населенных пунктах;

8)        низкая надежность электроснабжения артезианских скважин

9)        значительный износ трубопроводов, отработавших нормативный срок службы, в разных населенных пунктах поселения;

10)     отсутствие магистральных водоводов технического водоснабжения, предназначенных для технологических и противопожарных нужд;

11)     высокий уровень водопотребления.

- 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Чебоксаровского сельского поселения
на 2014-2018г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Замена физически изношенных трубопроводов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | с. Чебоксарово 3 км | 2500 | 1225 | 1225 |  |  |  |
| 1.2 | С. Успенка | 2200 |  |  | 1100 | 1100 |  |
| 2 | Замена магистральных трубопроводов технического водоснабжения, предназначенных для технологических и противопожарных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Чебоксарово | 600 |  |  |  |  | 600 |
| 3 | Мероприятия по уменьшению водопотребления: в том числе, установка на глубинных насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов на водопроводных сетях, установка приборов учета воды. | 440 | 105 | 105 | 105 | 105 |  |
|  | всего | 5740000 руб. |  |  |  |  |  |

УТИЛИЗАЦИЯ ТБО

Объектами санитарной очистки и уборки на территории МО «Чебоксаровское сельское  поселение» являются территории домовладений, уличные проезды и переулки, озелененные территории, места общественного пользования и отдыха, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает:

1.  Сбор и удаление ТБО.

2.  Сбор и вывоз ЖБО населением.

3.  Промышленные отходы и другие отходы предприятий, организаций и учреждений.

Организация планово-регулярной очистки включает следующие мероприятия: установление периодичности удаления бытовых отходов, обследование объектов и определение количества подлежащий удалению отходов, назначение режима работы спецмашин, заключение договора на сбор и удаление бытовых отходов с жилищно-эксплуатационными организациями (владельцами личных домов) составление маршрутных графиков работы спецмашин.

Жидкие отходы из выгребных ям  домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб осуществляется   по мере  заполнения,  не реже одного раза в год силами и средствами владельцев частных домовладений.

Годовой накопление ТБО составляет 200 м куб.;

Развитие системы утилизации отходов на территории Чебоксаровсакого сельского поселения предусматривает обустройство контейнерных площадок с твердым покрытием и установку контейнеров.

Итого по капитальным вложениям:

1.     Контейнеры объемом 0,75 куб.м в количестве 20 шт. по 5,6 тыс.руб. – 112тыс.руб.

2.     Контейнерные площадки 20 шт. из расчета 1,5 кв.м. на один контейнер по 10,0 тыс.руб. – 200тыс.руб.

3.     Мусоровоз – 1 млн.руб.

ВСЕГО: 1312000 руб.

- 5. Ожидаемые результаты

Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чебоксаровского сельского поселения позволит повысить качество обеспечения потребителей поселения коммунальными услугами в области водоснабжении, утилизации ТБО, а также позволит улучшить экологическую ситуацию на территорииЧебоксаровского сельского поселения.

5.1. Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

-       улучшить качественные показатели питьевой воды;

-      обеспечить бесперебойное водоснабжение населенных пунктов;

-        сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

-       увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

-        повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Чебоксаровского сельского поселения.